**Памятка пользователя**

**Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях**

**при помощи ультразвукового аппарата SuperSonic**

Фонофорез с набором Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину стрий (растяжек). Ультразвук стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, усиливает действие Ферменкол S

и Элактина, способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с Ферменкол S и Элактином ускоряются процессы ремодуляции структуры

стрий (растяжек) и обновления кожи. Успешный опыт применения фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин для коррекции растяжек позволяет говорить о высокой эффективности

данного средства. Курс фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин составляет 12-20 процедур.

Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область. Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут в день.

Периодичность процедур:

- для коррекции молодых растяжек: сначала 6-10

процедур с гелем Ферменкол S, затем 6-10 процедур

с гелем Элактин.

- для коррекции старых растяжек: чередовать по очереди процедуры с гелем Ферменкол S и гелем Элактин.

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.

Интервал между курсами 10-14 дней.

1.Перед процедурой следует очистить кожу. Для более глубокого проникновения активных веществ можно приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.

2. Процедура может проводиться в положении сидя или лежа.

3. Протереть поверхность излучателя спиртовой салфеткой. Подключить блок питания аппарата к сети.

4. Выбрать гель Ферменкол S или Элактин согласно схеме применения. Нанести на проблемную зону гель из расчета 1-1,5 г на 10 см2 поврежденной кожи и приложить головку излучателя к смазанному гелем участку кожи.

5. Зафиксировать время начала процедуры.

6. Медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательно-круговыми движениями (как по спирали), сохраняя постоянный контакт с кожей.

7. Следить, чтобы гель не высыхал, добавляя его по мере необходимости.

8. Длительность воздействия: 3-5 минут на одну область. По окончании процедуры отключить аппарат, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть его спиртовой салфеткой.